ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на электромагнитные расходомеры  ADMAG

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ywk@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

- Информация о заказчике:

Предприятие:       Установка:

Фамилия/должность:

Телефон:       Факс:       E-mail:

Наименование позиции:       Кол-во:

- Условия процесса:

Наименование среды:       Электропроводность:

Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионность, абразивность):

| Рабочие условия | Мин | Раб | Макс | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | ºС |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |

Ду трубопровода:       мм		Материал трубопровода:

- Протокол выходного сигнала:		 HART			 BRAIN

FFieldBus		 На усмотрение поставщика

- Соединение с процессом:		 Фланцевое		 Бесфланцевое (сендвич)

Другое

Стандарт:			EN (DIN)		 ASME (ANSI)

Ответные фланцы/материал:	 Не требуются		 Требуются /

- Конструкция расходомера:

Интегральная

Раздельная, расстояние между преобразователем и детектором (макс 200 м):       м

Встроенный LCD индикатор:		 Требуется		 Не требуется

Электропитание расходомера:	 100-240 V AC		 24 V AC/DC

Исполнение:				 Обычное, IP 67		 Взрывобезопасное, EEx d

- Точность измерения:			 Стандартная		 Высокая

(±0,35% от показания)	(±0,2% от показания)

- Электроды:		 Съемные	 Не съемные

- Схема подключения:	 2-х проводная	 4-х проводная

- Если есть опыт применения на данной среде, указать предпочтительный материал для:

Внутреннего покрытия:       Измерительных электродов

Дополнительные требования (если имеются):

Подпись ____________________ / ____________________