ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на преобразователи давления

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ywk@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

1.	Информация о заказчике:

Предприятие:	 	Установка:   Фамилия/должность:

Телефон:	 	Факс: 	E-mail:

Наименование позиции:	 	Кол-во:

2.	Условия процесса:

Наименование среды:

Дополнительная информация о среде (состав, особенности):

| 3. Измеряемое давление : |  | Избыточное |  | Абсолютное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перепад давления |  | Гидростатическое |

| Рабочие условия | мин | норм | макс | единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Максимальное статическое давление измеряемой среды: |  |  |

Требуемая рабочая шкала:	ч	(ед.)	Допустимая погрешность:	%

| 4. Протокол выходного сигнала: 5. Конструкция датчика: | HART BRAIN Встроенный LCD индикатор | FFieldBus Монтажный кронштейн |
| --- | --- | --- |
| Исполнение: Обычное, IP67 | EExd IIC T6 EExd IIC T6 + EEx ia IIC T4 | EEx ia IIC T4 |
| 6. Подсоединение к процессу: 6.1 Подвод импульсных трубок: Сторона высокого давления: Вентильный блок: Присоединительная резьба: | Импульсная трубка Снизу Сверху Слева (стандартно) 1- ходовой 2-х ходовой 1/2NPT(KЅ) Rc 1/2 | Разделительная мембрана Горизонтальный Справа 3-х ходовой 5-ти ходовой 1/4NPT(Kј) Rc 1/4 Внутренняя Внешняя |

M20х1.5	+	Ниппель с накидной гайкой под сварку фитинг под обжимное кольцо (Parker A-LOCK)

Размер импульсной трубки (внеш.диаметр х толщ.стенки):	 	х	мм

6.2 Присоединение к разделительной мембране:

Фланец:	DIN DN/PN:		/			ANSI:		/ 	 Материал фланца:		Угл. сталь		Нерж. сталь	Исполнение:

Тип мембраны:	Плоская	выступ 50 мм	выступ 100 мм	выступ 150 мм Кольцо промывочное:	Требуется	Не требуется

Длина капиллярных трубок разделительных мембран: 	м

7. Дополнительные требования (грозозащита, фитинги, антикоррозионное покрытие, сертификат опрессовки и т.д.):

Примечание: при стандартной поставке время демпфирования – 2 сек., извлечение квадратного корня – «отключено».