ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на парамагнитные анализаторы кислорода

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ywk@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

1. Общая информация

Заказчик:

№ позиции:

Название тех. установки:

Точка отбора:

2. Энергоснабжение и условия установки

Электропитание:	V AC	± _______ %, _______ Гц

Воздух КИП	давление 	_______ кПа

Пар	давление	_______ кПа

температура	_______ C

Охлаждающая вода	температура	_______ C

Расстояние между точкой отбора и датчиком	_______ м

3. Условия процесса

| Компоненты газа | Конценцентрация (% об.) |
| --- | --- |
|  | Мин. | Норм. | Макс. |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| Давление (кПа) |  |  |  |
| Температура (C) |  |  |  |
| Запыленность (г/нм3) |  |  |  |
| Содержание воды |  |  |  |
| Коррозионные газы |  |  |  |

Примечание: Нельзя использовать во взрывобезопасном исполнении, если исследуемый газ содержит 4% или более H2.

4. Условия монтажа

Температура	Max. _______ C	Min. _______ C

Коррозионные газы			_______

Вибрация

Расположение анализатора и системы пробоподготовки:

____________________

5. Оценка необходимых элементов

|  | Модель MG8E Парамагнитный анализатор кислорода |
| --- | --- |
| _______ / комплектов / |
|  | Вспомогательный датчик давления газа |
| _______ / комплектов / |
|  | Вспомогательный газовый баллон |
| _______ / комплектов / |
|  | Вспомогательный редуктор |
| _______ / комплектов / |
|  | Баллон для газа нуля |
|  | _______ / комплектов / |
|  | Клапан сброса давления при калибровке |
|  | _______ / комплектов / |
|  | Баллон для газа шкалы |
| Диапазон от _______ до _______ % об. O2 | _______ / комплектов / |
| Диапазон от _______ до _______ % об. O2 | _______ / комплектов / |
|  | Редуктор давления газа шкалы |
|  | _______ / комплектов / |
|  | Запчасти на _______ год (годы) |