ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на регистраторы данных CX/DX/FX/GX/GP/MX/MW/µR

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ywk@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о заказчике: |
| Предприятие/Установка: |  |
| Фамилия/Должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во (шт.) |  |
| 2. Тип регистратора: |
| Безбумажный | Бумажный | Автономная система сбора данных без дисплея по месту |
| 3. Требуемый размер дисплея/бумаги: |
| 5,5’’-5,7’’ / 100 мм | 10,4’’-12,1’’ / 180 мм |
| 4. Монтажное исполнение: |
| Монтаж на панель | Монтаж на DIN-рейку | Портативное исполнение |
| 5. Источник питания: |
| 100-240 В перем. тока | 24 В пост./перем. тока |
| 6. Тип кабеля питания (только для портативных приборов и для автономных систем сбора данных): |
| UL/CSA | VDE | SAA | BS | GB (CCC) | Другой | Без кабеля |
| 7. Функции управления (ПИД-регулирование): |
| Требуются Необходимое количество контуров управления | Не требуются |
| 8. Аналоговые входные каналы: |
| Термопара Тип Кол-во | Термометр сопротивления Тип Кол-во |
| Напряжение пост. тока Диапазон Кол-во | Пост. ток Диапазон Кол-во |
| Другие Тип Кол-во | Не требуются |
| 9. Дискретные входные каналы: |
| Регистрация Тип Кол-во | Управление Тип Кол-во | Не требуются |
| 10. Импульсные входные каналы: |
| Требуются Тип Кол-во | Не требуются |
| 11. Аналоговые выходные каналы (не включая каналы управления): |
| Требуются Тип Кол-во | Не требуются |
| 12. Дискретные выходные каналы (не включая каналы управления): |
| Реле сигнализации Кол-во | Выход сигнализации сбоя/конца бумаги | Не требуются |
| 13. Функция питания внешнего контура 24 В пост. тока: |
| Требуется Кол-во контуров | Не требуется |
| 14. Тип клемм: |
| Винтовые | Зажимные |
| 15. Сетевые функции: |
| Ethernet Требуемые протоколы | PROFIBUS-DP |
| RS-232C Протокол | RS-422A/485 Протокол | Не требуются |
| 16. Поддержка внешних носителей (карты памяти Compact Flash, либо SD): |
| Требуется | Не требуется |
| 17. Наличие порта USB: |
| Требуется | Не требуется |
| 18. Наличие выхода VGA: |
| Требуется | Не требуется |
| 19. Поддержка математических вычислений: |
| Требуется | Не требуется |
| 20. Внешние входные каналы: |
| Требуются Кол-во | Не требуются |
| 21. Дополнительные требования (коррекция калибровки, многопакетная передача данных, расширенные функции защиты данных (в соответствии с CFR Part 11), пульт дистанционного управления, другие типы входных сигналов (тензодатчики, сигнал давления и др.); для регистраторов с функцией управления: программируемый режим, поддержка внешних контуров управления, количество дискретных входов/выходов управления; для бумажных самописцев: безбликовое стекло; и прочее): |