ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на расходомеры ROTAMASS

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ywk@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Информация о заказчике: |
| --- |
| Предприятие: |  | Установка: |  |
| Фамилия/должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во: |  |  |
| 2. Условия процесса: |
| Среда: | Газ | Жидкость | Наименование: |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности, наличие газовой составляющей (в %), твердых включений): |  |
| Рабочие условия | Mин | Раб. | Макс | Единицы |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |
| Плотность среды при р.у.: |  | Вязкость среды при р.у.: |  |
| Допустимый перепад давления: |  | Допустимая погрешность: |  | % |
| Трубопровод: Ду |  | мм | Материал: |  | Вертикальный | Горизонтальный |
| 3. Соединение с процессом: |
| Фланцевое по EN(DIN) | Фланцевое по ASME(ANSI) | Уплотнение: |  |
| Ответные фланцы: | Требуются | Не требуются |
| Резьбовое (до ¾") | Другое | Укажите тип: |  |
| 4. Конструкция расходомера: | Интегральная | Раздельная, указать |
| расстояние между преобразователем и детектором (макс 300 м): |  | м |
| Встроенный индикатор/сумматор: | Требуется | Не требуется |
| Электропитание расходомера: | 100-264 V AC | 24 V DC |
| Исполнение: | Обычное (IP67) | Взрывозащищенное, Exd |
| Взрывозащищенное Exd с искробезопасными выходами (1 токовый, 1 импульсный) |
| 5. Опции: |
| Теплоизоляция | Обогрев | Опрессовка |
| Активный импульсный выход 12В, 6мА |
| Специальная калибровка по плотности |
| Специальная калибровка по расходу в диапазоне: | мин- |  | макс- |  |
| Измерение концентрации 2-х компонентной смеси |
| Компоненты: |  | Диапазон: |  | % |
| 6. Дополнительные требования (если имеются): |  |